|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | ПРИЛОЖЕНИЕ  к распоряжению Управления строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Няндомского муниципального района  Архангельской области  от «25» ноября 2021г. № 44р |   Перечень многоквартирных домов, подлежащих проведению в 2022 году капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, на территории Няндомского муниципального района Архангельской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| N п/п | Адрес многоквартирного дома | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений многоквартирного дома | | Количество жителей, проживающих в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | | | | | | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирного дома | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Плановая дата завершения работ |
| всего | в том числе | | | | |
| ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |
| за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в  многоквартирном доме | за счет иных источников финансирования |
| кв.м. | кв.м. | кв.м. | чел | руб | руб | руб | руб | руб | руб | руб./кв. м | руб./кв. м |
| 1 | г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Гагарина, д. 5 | 1965 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 2 717,10 | 2 503,98 | 2 251,10 | 111 | 21 966 189,58 |  |  |  | 21 966 189,58 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 8772,51 | 8 772,51 | 31.12.2022 |
| 2 | г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Спортивная, д. 6 | 1966 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 2 753,30 | 2 597,20 | 2 181,30 | 109 | 14 287 664,70 |  |  |  | 14 287 664,70 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 5501,18 | 5 501,18 | 31.12.2022 |
| 3 | г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Спортивная, д. 9 | 1966 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 2 745,40 | 2 532,24 | 2 083,60 | 115 | 13 844 389,14 |  |  |  | 13 844 389,14 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, Ремонт фасада, Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 5467,25 | 5 467,25 | 31.12.2022 |
| 4 | г. Няндома, ул. Строителей, д. 4 | 1966 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 2 247,50 | 2 077,10 | 1 824,60 | 98 | 5 453 405,28 |  |  |  | 5 453 405,28 |  | Ремонт фасада | 2625,49 | 2 625,49 | 31.12.2022 |
| 5 | г. Няндома, ул. Фадеева, д.5 | 1978 |  | Панельные | 5 | 8 | 6 363,10 | 5 793,90 | 5 478,50 | 273 | 11 068 600,48 |  |  |  | 11 068 600,48 |  | Ремонт крыши | 1 910,39 | 1 910,39 | 31.12.2022 |
| ИТОГО: | | | | | | | 18 826, 4 | 15504,42 | 13819,10 | 706 | 66620249,18 |  |  |  | 66620249,18 |  |  | | | |